南通大学校长办公室文件

通大办发〔2009〕4号

关于印发《南通大学空调器使用管理规定》的

通   知

各学院（系、室、所）、部门、群团组织、直属单位：

现将后勤管理处等部门制定的《南通大学空调器使用管理规定》印发给你们，请遵照执行。

二○○九年六月四日

南通大学空调器使用管理规定

为创建节约型校园，加强我校空调器使用管理，本着安全管理、以人为本、节约用电、降低能耗的原则，特制定空调器使用管理规定。

一、学校的中央空调器由后勤集团负责日常管理，各部门使用的单体空调器由使用部门自行管理。

二、空调器的开启时间、启用温度

空调器的开启时间与学校规定的作息时间相同，节假日、寒暑假期间原则上停止使用。

空调器的启用温度根据季节变化来确定。冬季室外最低温度达到5℃以下可制热；夏季室外最高温度达到30℃以上可制冷（按照当地的气象预报公布的气温为准）。

特殊情况需要开启空调器或启用温度不能满足工作需要的，因教学需要，由使用部门申请，报教务处批准、后勤管理处备案；因实验科研需要，由使用部门申请，报实验室与设备管理处批准、后勤管理处备案；因其它工作需要，由使用部门申请，报后勤管理处批准、备案。

三、空调器的温度设置

为节约能耗和延长使用寿命，空调器开启后，设置温度要适中。制冷，室内温度设置在26℃以上；制热，室内温度设置在20℃以下。

四、开启空调器，要正确操作，准确设置，合理选择。避免因误操作而使主机长期通电工作损坏主机。

五、使用空调器时，应关闭门窗，保持室温；为降低能耗，应采用大风量送风，禁止使用空调器时开门窗。

六、必须坚持“人离机停”，将下班时，提倡提前半小时关闭空调器。

七、空调器在使用过程中如发生异常，应立即关机并及时报修。中央空调器出现故障时，使用单位、部门应及时报校区后勤服务中心，由校区后勤服务中心确认后报空调器专业维保单位修复；单体空调器出现故障时，使用单位、部门报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处负责联系维修。

八、本规定由后勤管理处、实验室与设备管理处负责监督、检查。

九、本规定自颁布之日起执行。