南通大学空调器现状及疫情期间使用须知

| 序号 | 空调类型 | 地 点 | 回风及 新风状况 | 疫情期间 使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中式空调 | 啬园校区：西食堂三楼、图书馆书库（阅览室）。 | 集中回风，有新风系统。 | 关闭回风阀，全新风供应。（由学校统一调节） |
| 2 | 多联机空调 | 啬园校区：综合楼、教学5、6、7、8、9、10、11、12、15号楼、图书馆会议室、档案馆、东食堂教工餐厅； 启秀校区：16号教学楼、神科所、实验动物中心、报告厅、大礼堂； 钟秀校区：报告厅、食堂。 | 每个室内机组单独回风，无新风系统。 | 开窗通风，加强空气流通。 |
| 3 | 麦克维尔风冷热泵机组 | 啬园校区：教学1 号楼、东食堂三楼大学生活动中心。 | 集中回风，无新风系统。 | 建议不使用。 |
| 4 | 单体空调 | 各办公室、青教餐厅、医疗服务中心、校园服务中心等。 | 单独回风，无新风系统。 | 适当开窗通风。 |